Załącznik nr 3 do SIWZ

z dnia 09.08.2010r.

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPZRĘTU

PAKIET nr 1: sprzęt medyczny – wyszczególniony w pkt 1-2

pkt.  1 Zakup sprzętu medycznego – aparat do EKG wraz z jezdnym stolikiem: 1 kompl.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Aparat 3,6 i 12 kanałowy | TAK |  |
| 3. | Praca w trybie auto i manualnym | TAK |  |
| 4. | Analiza i interpretacja zapisu | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz graficzny, pozwalający na prezentację min. 6 kanałów | TAK |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe +akumulator bezobsługowy z wbudowaną ładowarką wewnątrz aparatu | TAK |  |
| 7. | Cyfrowa filtracja zakłóceń | TAK |  |
| 8. | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv | TAK |  |
| 9. | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 11. | Stolik jezdny umożliwiający przetransportowanie aparatu na salę chorych | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-12 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena aparatu EKG wraz ze stolikiem jezdnym (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 komplet :

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy):

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4. Wymagana ilość i częstotliwość przeglądów okresowych: ………………………………….

5. Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt. 2 Wózek do przewożenia chorych – kozetka – 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać |  |
| 2. | Długość całkowita do 220 cm | TAK |  |
| 3. | Regulacja wysokości leża od 55 cm do 90 cm za pomocą np. pompy hydraulicznej, mechanizmu śrubowego | TAK |  |
| 4. | Regulacja pochylenia pleców | TAK |  |
| 5. | Rama wózka posiadająca krążki odbojowe | TAK |  |
| 6. | Zdejmowany materac z uchwytami umożliwiający przeniesienie chorego | TAK |  |
| 7. | 4 koła z których min.2 posiadają blokadę jezdną | TAK |  |
| 8. | 2 poręcze boczne chromowane | TAK |  |
| 9. | Udźwig do 150 kg | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-9 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena wózka do przewożenia chorych - kozetka (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PAKIETU Nr 1

| Lp. | Pakiet nr | Wartość pakietu netto | Wartość podatku VAT | Wartość pakietu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 |  |  |  |

data..............................

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPRZĘTU

PAKIET nr 2:

Urządzenie stochastyczne  o dwóch niezależnych płytach do ćwiczeń

równoważnych – szt.1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Możliwość programowania czasu kuracji od 1 sek. – 120 min | TAK |  |
| 3. | Możliwość planowania kuracji w zależności od schorzenia, poziom stymulacji 1-12 z regulacją intensywności poziomu co 0,1 stopnia | TAK |  |
| 4. | Możliwość programowania intensywności zabiegu | TAK |  |
| 5. | Produkt posiada 2 płyty pod stopy dł. 60cm x 21,5cmniezależnie od siebie pracujące w sposób stochastyczny; -nieprzewidziany, -zaskakujący | TAK |  |
| 6. | Produkt bezpieczny i stabilny | TAK |  |
| 7. | Waga całkowita ok. 120 kg | TAK |  |
| 8. | Udźwig max 150 kg | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-8 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena urządzenia stochastycznego o dwóch niezależnych płytach do ćwiczeń równoważnych  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PAKIETU Nr 2

| Lp. | Pakiet nr | Wartość pakietu netto | Wartość podatku VAT | Wartość pakietu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 2 |  |  |  |

data..............................

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy