Załącznik nr 3 do SIWZ

z dnia 24.08.2010r.

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPZRĘTU

Wózek do przewożenia chorych – kozetka – 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać |  |
| 2. | Długość całkowita min. 190 cm max 220 cm | TAK |  |
| 3. | Regulacja pochylenia pleców | TAK |  |
| 4. | Rama wózka posiadająca krążki odbojowe | TAK |  |
| 5. | Zdejmowany materac z uchwytami lub leże/nosze umożliwiające przeniesienie chorego | TAK |  |
| 6. | 4 koła z których min.2 posiadają blokadę jezdną | TAK |  |
| 7. | 2 poręcze boczne chromowane | TAK |  |
| 8. | Udźwig min. 130 kg | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-9 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena wózka do przewożenia chorych - kozetka (dostawa, montaż, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

data …..      ..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy