Załącznik nr 3 do SIWZ

z dnia 27.10.2010r.

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPZRĘTU

1. Wirówka do masażu kończyn dolnych – 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać |  |
| 2. | Wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych. | TAK |  |
| 3. | Odpływ automatyczny. | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. | TAK |  |
| 5. | Krzesło regulowane do wysokości wanny. | TAK |  |
| 6. | Automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu. | TAK |  |
| 7. | Termometr do pomiaru temperatury wody. | TAK |  |
| 8. | Automatyczny system napełniania . | TAK |  |
| 9. | Prysznic ręczny. | TAK |  |
| 10. | Pojemność do 45 litrów. | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-16 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena wirówki do masażu kończyn dolnych (dostawa, montaż, szkolenie personelu)                        za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

data …..      ..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

2. Wirówka do masażu kończyn górnych – 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać |  |
| 2. | Wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych |  |  |
| 2. | Pompa z tworzywa sztucznego galwanicznie oddzielona | TAK |  |
| 3. | Odpływ automatyczny. | TAK |  |
| 4. | Zasysanie sitkiem filtrującym . | TAK |  |
| 5. | 4 dysze o regulowanym kierunku. | TAK |  |
| 6. | System napełniania ciepła/zimna woda. | TAK |  |
| 7. | Krzesło regulowane do wanny. | TAK |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóg. | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-18 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena wirówki do masażu kończyn górnych (dostawa, montaż, szkolenie personelu)                        za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

data …..      ..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy