Załącznik nr 1

do SIWZ z 12.10.2017 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

URZĄDZENIA DO REHABILITACJI KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH

Z BIOFEEDBECKIEM: szt. 7.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Stabilna konstrukcja metalowa z możliwością regulacji podstawy | Tak |  |
|  | Silnik w metalowej obudowie o minimalnej mocy 100 Wat, a maksymalnej mocy 240 Wat | Tak podać |  |
|  | Czytelny ekran | Tak |  |
|  | START/STOP w kolorach sygnalizujących | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia obrotów | Tak |  |
|  | Stacjonarna jednostka obsługi z automatyczną instrukcją obsługi | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Rolki ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |
|  | Wyściełane obejmy na stopy wraz z opaskami mocującymi stopy | Tak |  |
|  | Wyściełane prowadnice na podudzia z możliwością regulacji wysokości i opaskami podtrzymującymi podudzia | Tak |  |
|  | Prowadnice do treningu rąk wraz z elastycznymi opaskami dłoni | Tak |  |
|  | Trening pasywny i aktywny, z widocznymi postępami i analizą treningu | Tak |  |
|  | Możliwość treningu pasywnego, wspomaganego oraz aktywnego z możliwością ustawienia oporu | Tak |  |
|  | Możliwość treningu kończyn dolnych, a także górnych, przy czym zmiana ustawienia urządzenia powinna być łatwa i nie wymagać użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Funkcja wspomagania pracy mięśni | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania spastyczności oraz program do rozluźniania spastyki | Tak |  |
| 18. | Stały osobny uchwyt dla bezpieczeństwa kończyn górnych, zmieniany bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 19. | Minimum pięć programów treningowych | Tak |  |
| 20. | Możliwość programowania indywidualnego dla pacjentów dla różnych jednostek chorobowych | Tak |  |
| 21. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 lub 2017, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | Tak |  |
| 22. | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez producenta konserwacji dla minimum 5 osób, potwierdzone imiennymi certyfikatami na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 23. | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
| 24. | Serwis pogwarancyjny, przez okres min. 10 lat po zakończeniu gwarancji | Tak |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej, wydrukowanej w kolorze, w minimum 2 egzemplarzach | Tak |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | Tak |  |
| 27. | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez producenta na koszty Wykonawcy | Tak |  |
| 28. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |
| 29. | Czas reakcji serwisu: max 3 dni robocze. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego lub o porównywalnych parametrach technicznych, na okres do zakończenia naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad technicznych | Tak |  |
| 30. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1, 3-22, 24-30 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)