Załącznik nr 1b

do SIWZ z 26.10.2017 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

STOLIK PRZYŁÓŻKOWY: szt. 21.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: | Tak podać |  |
|  | Blat stolika wykonane z tworzywa HPL lub ABS | Tak |  |
|  | Stolik składający się szuflady oraz drzwiczek, pomiędzy którymi znajduje się półka. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość stolika - 460 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK podać |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja stolika przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów. | TAK podać |  |
|  | - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 2-3, 5, 7, 9, 11-12 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1b do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik nr 1b do Formularza ofertowego.

………………………………………..		                               …….……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)