Załącznik nr 1b

do Zapytania cenowego z 20.11.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

System rehabilitacji Funkcjonalnej – NEUROFORMA

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zawiera możliwość ćwiczenia w technologii 2D i 3D ( każde interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D ) | Tak |  |
|  | Zawiera następujące grupy ćwiczeń : oddechowe i mimiczne , na kończyny górne i tułów , procesów poznawczych , manualne , terapia lustrzana | Tak |  |
|  | Zawiera automatyczną kalibrację – moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem , automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej , korekcję postawy | Tak |  |
|  | Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej | Tak |  |
|  | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane | Tak |  |
|  | Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach | Tak |  |
|  | Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego uczestnika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia , parametry-poziom trudności , czas ćwiczenia , wymagany zakres ruchów ( możliwość ustawiania różnych zakresów dla lewej i prawej strony osobno) | Tak |  |
|  | Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika | Tak |  |
|  | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń | Tak |  |
|  | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia | Tak |  |
|  | Zawiera możliwość uruchomienia ćwiczeń w środowisku Android | Tak |  |
|  | Zawiera możliwość rozbudowy o moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi Zawiera możliwość rozbudowy o moduł ćwiczeń z ramieniem odciążającym kończyny górne Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa Zawiera komputer o minimalnych parametrach: -OS (system operacyjny):Windows 1064-bit -CPU(procesor):Intel Core i5-7200U (Dual Core, 2.5 GHz, 3 MB cache ) lub o zbliżonym wyniku w teście passmark -RAM :8 GB-rozłożone na 2 kości po 4GB -GPU (karta graficzna): kompatybilna z DirectX 11 -Dysk: SSD min. 2 GB -Porty : USB 3.0-min 1 szt. USB 2.0-min 1 szt , HDMI - WiFi Zawiera kamerę 3D z możliwością podłączenia do komputera przez kabel USB Zawiera monitor min. 40 cali , FullHD Zawiera mobilny stojak zajmujący nie więcej niż 1m2 | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez producenta konserwacji dla minimum 5 osób z obsługi, potwierdzone imiennymi certyfikatami na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej, wydrukowanej w kolorze, w minimum 2 egzemplarzach | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
| 18. | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez producenta na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu: maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego lub o porównywalnych parametrach technicznych, na okres do zakończenia naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad technicznych | Tak |  |
| 20. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | Tak |  |
| 21. | Serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym, przez okres minimum 10 lat po zakończeniu gwarancji | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1-16, 18-21 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania cenowego stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)